MODULO LISTA FORNITURE OFFERTE

Sulla base delle indicazioni fornite nell’allegato B1 – “Allegato tecnico di descrizione dell’infrastruttura tecnologica ed informatica HA della Protezione Civile”  si riporti un’ offerta di prezzo di dettaglio degli apparati/soluzioni richieste, indicando i prezzi per ciascuna componente al fine di modulare eventuali variazioni in corso d’opera e di verificare la coerenza dei prezzi di ciascun apparato fornito rispetto ai prezzi di mercato.

Il presente documento non verrà considerato in sede di attribuzione del punteggio all’offerta, è altresì uno strumento per la verifica e controllo dei prezzi in sede di gara e di supporto per la futura fase esecutiva dell’appalto.

Riportare i valori con sole 2 cifre decimali dopo la virgola.

Si abbia cura di verificare che quanto riportato nella tabella finale del presente file corrisponda a quanto indicato nell’allegato E (offerta economica). In particolare, lo sconto in percentuale sulla stima della fornitura è calcolato esclusivamente sul totale delle forniture. La percentuale e l’importo riportato in questo file deve corrispondere a quanto calcolato nella casella G66 dell’allegato E (offerta economica). Nel caso si riscontrasse, per qualsiasi motivo, una discordanza tra i due valori, farà fede, ai fini della valutazione dell’offerta e dell’attribuzione del corrispondente punteggio, solo ed esclusivamente quanto riportato nell’allegato E (offerta economica).

### Nuovi UPS di CFR e SOUP

| Codice | Prodotto | Prezzo unitario stimato/€ | Prezzo unitario offerto/€ |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS1 | Schneider Galaxy VS UPS 30kW 400V with N+1 power modulecon 4 pacchi batterie Galaxy VS Smart Modular BatteryStringHigh Capacity9Ah Long Life e maintennceSchneider 3 yearsONSITE per CFR | 35.700,00 |  |
| UPS2 | Schneider Galaxy VS UPS 20kW 400V with N+1 power module con 2 pacchi batterie Galaxy VS Smart Modular Battery String High Capacity 9Ah Long Life e maintennce Schneider 3 years ONSITE per SOUP | 27.300,00 |  |

### Nuovo livello ridondanza con caching residente

| Codice | Prodotto | Prezzo unitario stimato/€ | Prezzo unitario offerto/€ |
| --- | --- | --- | --- |
| SMB1 | RACK Schneider APC NetShelter Soundproof, 32U comprensivo di : - n. 1 UPS (APC SRTL2200RMXLI-NC) da 2200VA con batteria al litio e scheda di rete. - n. 1 ATS per garantire l’alimentazione agli apparati anche in caso di guasto dell’UPS. - n. 1 PDU per l’alimentazione degli apparati ITN. - n.1 APC Netbotz per il monitoraggio ambientale con ad esso collegati: - n. 2 sonde di temperatura e umidità; - n. 1 rilevatore di fumo Sistema di Ventilazione con termostato Rotelle | 10.500,00 |  |

### Nuovo sistema videoconferenza HA

Per questa fornitura sarà possibile presentare, oltre la tabella compilate, un allegato di progettazione delle installazioni da realizzare di max 5 pagine compresi grafici e figure. Il progetto eventualmente allegato è a solo titolo indicativo-illustrativo e non verrà preso in considerazione per la valutazione dell’offerta né potrà dare luogo, in sede di gara, a punteggi premiali di alcun tipo.

| Codice | Prodotto [Inserire descrizione di eventuale prodotto con caratteristiche tecniche analoghe o superior]i | Prezzo unitario stimato/€ | Prezzo unitario offerto/€ |
| --- | --- | --- | --- |
| VDC1 | n. 1 CISCO Desk Pro + Extender HDMI per 85’’ e MiniPC USB | 8.032,50 |  |
| VDC2 | n. 1 Cisco Codec EQ Solo codec, senza videocamera. Cisco Quadcam n. 2 videocamere PTZ Cisco. Sistema Microfonico Bosch; n. 12 basi microfoniche (11+1 spare) con speaker integrato. n. 1 Monitor 4K da 85 pollici con piantana per montaggio in appoggio a terra. N. 1 Monitor secondario 4K da 55 pollici con staffa orientabile; n. 2 Speaker in formato array con fissaggio a parete. N. 1 tablet touch per il controllo (Cisco Navigator) 10 pollici, PoE. N.1 Mini PC per utilizzo in modalità USB, Intel Core i5, RAM 16GB, SSD 512 GB Accessori Bticino per modifica multiprese al tavolo: 1 presa HDMI, 8 USB-C ricarica, copriforo, e carpenteria necessaria. Accessori video: n. 1 matrice 4x4, extender HDMI su UTPCavi HDMI/USB/CAT6a; n. 1 Switch Cisco PoE. Ripiani, pannelli ciechi e multiprese per l’armadio esistente n. 1 Cisco Navigator SPARE, n. 1 ulteriore Switch Cisco PoE | 64.575,00 |  |
| VDC3 | n.1 Cisco Room Bar su carrello Samsung Flip navigator da tavolo, n. 1 Mini PC per utilizzo in modalità USB ed apposito carrello | 5.460,00 |  |
| VDC4 | n. 1 Cisco Room Bar PRO, n. 1 Monitor 85 pollici, n. 2 microfoni IP al tavolo, n.1 Navigator al tavolo, n. 1 Switch Cisco PoE, n. 1 Mini PC per utilizzo in modalità USB, n. 1 Microfono senza fili | 22.050,00 |  |
| VDC5 | n. 1 Cisco Room Kit EQ con videocamera; n. 1 Videocamera grandangolare, n. 2 Monitor 98 pollici, n.1 Navigator al tavolo, n. 3 Microfoni ‘’collo d’oca’’ wireless al tavolo, n. 1 Microfono senza fili per podio/pubblico; n. 1 DSP mixer audio digitale; n. 1 Amplificatore; n. 2 Speaker in formato array con fissaggio a parete; n. 1 Mini PC per utilizzo in modalità USB; n. 1 Armadio rack 60x60 per contenere elettroniche completo di accessori; n. 4 Prese elettriche Bticino al tavolo | 55.650,00 |  |
| VDC6 | n. 1 CISCO Desk Pro; n. 9 monitor, 3.5 mm, 500 nit, No Soc Samsung VM46B-U o comunque compatibili con attuale struttura a parete 3x3 ovvero sostituzione anche della stessa struttura per supporto videowall | 19.950,00 |  |
| VDC7 | Attività di montaggio, cablaggio, installazione di tutti gli apparati previsti presso le rispettive sedi | 21.582,50 |  |

### Calcolo ed evidenza che i prezzi riportati corrispondano al prezzo offerto:

| Prodotto | Prezzo Unitario/€ | Quantità | Importo Stimato/€ | Importo Offerto/€ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS1 | 35.700,00 | 1 | 35.700,00 |  |
| UPS2 | 27.300,00 | 1 | 27.300,00 |  |
| SMB1 | 10.500,00 | 3 | 31.500,00 |  |
| VDC1 | 8.032,50 | 1 | 8.032,50 |  |
| VDC2 | 64.575,00 | 1 | 64.575,00 |  |
| VDC3 | 5.460,00 | 1 | 5.460,00 |  |
| VDC4 | 22.050,00 | 5 | 110.250,00 |  |
| VDC5 | 55.650,00 | 1 | 55.650,00 |  |
| VDC6 | 19.950,00 | 1 | 19.950,00 |  |
| VDC7 | 21.582,50 | 1 | 21.582,50 |  |
| TOTALE |  |  | € 380.000,00 |  |
| Differenza 380.000 con TOTALE |  |  | € 0,00 |  |
| Percentuale offerta rispetto a 380.000 |  |  | 0,00% |  |

Il presente file è da includere esclusivamente nell’offerta economica.